## 教科研大仪
统一编码 | 设备编码 | 资产名称 | 资产类别 | 原值 | 使用部门 | 使用人 | 二级学院 | 取得日期 | 开始使用日期 | 品牌 | 规格型号 | 存放地点
5623847630000000177791 | 20180570 | A1平板扫描仪 | 2020400_照相机及器材 | 300000 | 教学 | 何烨 | 建工 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 北图Betcolor 61VIBP A1 | 61VIBP,1200 dpi,有效扫描区域840×615 | 实验3-312
5623847630000000177326 | 20181205 | 总有机碳/总氮分析仪 | 3260502_水质监测装置 | 323000 | 教学 | 曾惠明 | 化材 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | multi N/C 2100S | 炉温950℃,TOC0~25000,总氮0~1000ppm | 实2-202
5623847630000000176084 | 20181238 | 紫外光谱仪 | 2400304_物理光学仪器 | 329000 | 科研 | 董云渊 | 化材 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Lambda 650S | 基线噪音0/001A/150mm积分球/双光束 | 实验2-208
5623847630000000178330 | 20190177 | 全自动细菌鉴定微生物分析系统 | 2400499_其他分析仪器 | 560000 | 教学 | 沈晓莉 | 化材 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | GEN III microstation | 细菌数据库大于1500种/鉴定时间4-24h | 实2-301
5623847630000000179979 | 20190185 | LED大屏 | 2321199_其他音频设备 | 483840 | 教学 | 程亮 | 机械 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | C0403 | P1.875/13.824平方 | 实验4-206
5623847630000000182597 | 20142966 | 三维激光扫描仪 | 2010605_扫描仪 | 882000 | 教学 | 吴宁 | 建工 | 2018-12-25 | 2019-01-17 | Z+F IMAGER 5016 | 最小测距≤0.3m/最大测距≥187m | 实3-308
5623847630000000180777 | 20190418 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 2400304_物理光学仪器 | 946500 | 科研 | 董云渊 | 化材 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 赛默飞Nicolet IS50 | 波长范围20000/100cm/光谱分辨率0.1cm | 实验2号楼218
5623847630000000182115 | 20190596 | 离子色谱分析装置 | 2400408_色谱仪 | 388000 | 教学 | 曾惠明 | 化材 | 2018-12-12 | 2019-05-23 | 930 compact IC Flex | 测量F\\Br\\Cl等离子,误差5%,检测限10ppb | 2号实验楼202
5623847630000000182672 | 20190617 | 元素分析仪 | 2400404_光学式分析仪器 | 605000 | 科研 | 董云渊 | 化材 | 2019-04-25 | 2019-06-17 | Elementrar Vario EL cube | CHONS元素/温度与大于1200摄氏度/电源/220V | 实验2-216
5623847630000000184461 | 20190711 | 融合管理软件 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 360000 | 教学 | 范伟 | 网信办 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | H3C UIS-MANAGER | H3C UIS-MANAGER | 图书馆6楼服务器机房
5623847630000000189176 | 20191275 | 色谱仪检测器 | 2400499_其他分析仪器 | 395000 | 教学 | 刘国清 | 化材 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 安捷伦8860 | 分流不分流进样,FID,FPD,ECD检测 | 2号实验楼206
5623847630000000190240 | 20191441 | OA办公系统 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 324000 | 教学 | 范伟 | 网信办 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | v9.0 | v9.0,800终端授权 | 图书馆6楼服务器机房
5623847630000000194330 | 20191458 | 金属3D打印成型设备系统 | 2410201_数字仪表及装置 | 2346000 | 教学 | 郑小军 | 机械 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | SLM280HL | 单激光400W,打印精度±0.05mm | 实训楼东102室
5623847630000000192480 | 20191535 | 超导核磁共振波谱仪 | 2400406_波谱仪 | 2437800 | 教学 | 余建刚 | 化材 | 2019-12-10 | 2019-12-18 | JNM-ECZ400S/L1 | 400MHz超导磁体,两组射频发射通道,5mm自动调宽带探头 | 实2-110
5623847630000000194651 | 20191573 | 振动信号采集器 | 2411900_声振测量仪 | 1275758.9 | 教学 | 王涛 | 机械 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | SCM2E09 | 64通道NVH采集器 | 实4-104
5623847630000000190462 | 20191574 | 振动噪声分析软件 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 426641.1 | 教学 | 王涛 | 机械 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | VL-HEV | VL13.9 | 实4-104
5623847630000000197560 | 20200472 | 高真空电弧熔炼 | 2201201_工业电热设备（电炉） | 410000 | 教学 | 王晓红 | 机械 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | XDF-2 | 27000rpm 450HZ 0-700A | 精密加工技术实验室
5623847630000000197676 | 20200474 | 高真空悬浮感应熔炼炉 | 2201201_工业电热设备（电炉） | 530000 | 教学 | 王晓红 | 机械 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | DHL-500Ⅱ | 0-1000g 0-700A | 精密加工技术实验室
5623847630000000199410 | 20200580 | 五轴联动数控加工中心 | 2100901_金属切削机床 | 948000 | 科研 | 冯凯萍 | 机械 | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 大连科德数控股份有限公司 | DerThrone 1 | 产业学院1楼105（慧谷）
5623847630000000198857 | 20200588 | 混合分散研磨机 | 2201203_电动工具 | 395000 | 科研 | 冯凯萍 | 机械 | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 耐驰(上海)机械仪器有限公司 | LME 4 | 产业学院105（慧谷）
5623847630000000200147 | 20200938 | iTEST 智慧测评云平台 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 438500 | 教学 | 何芸 | 外国语 | 2020-09-01 | 2020-11-23 | 南京智慧在线教育科技有限公司 | iTEST | 教2-201
5623847630000000200383 | 20200768 | 高温高压压力机 | 2100902_锻压机械设备 | 2235000 | 科研 | 王晓红 | 机械 | 2019-12-11 | 2020-11-06 | 北京沃根瑞特科技有限公司 | LPR1000-400/50 | 实验楼4-101
5623847630000000212263 | 20201947 | 塑料挤出机 | 3032606_挤出成型机 | 498000 | 教学 | 裴建云 | 化材 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 江苏天源试验设备有限公司 | 螺杆直径22mm,长径比42:1,螺杆转速最高400rpm | 实2-106
5623847630000000211105 | 20201586 | 百级洁净室 | 3260199_其他大气污染防治设备 | 400000 | 科研 | 裴建云 | 化材 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 南京森漫机电系统工程有限公司 | 23m2,Class≤100 | 实验2-113
5623847630000000207504 | 20202060 | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | 2400405_射线式分析仪器 | 1360300 | 教学 | 雷宏 | 化材 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 岛津株式会社 | 连续输出功率≥4kW,最大电压不低于60KV. | 2号实验楼108
5623847630000000212508 | 20201931 | 激光切割机 | 2100907_金属切割设备 | 1036000 | 科研 | 王晓红 | 机械 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 山东宸展智能科技有限公司 | 15瓦,532nm绿色光,六轴联动. | 实4-112
5623847630000000212065 | 20201933 | CVD微波等离子电化学沉积系统 | 3030601_常减压蒸馏装置 | 950000 | 科研 | 王晓红 | 机械 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 深圳优普莱等离子体技术有限公司 | 气体流量1300cc,氢气纯度99.99999% | 实4-113
5623847630000000204473 | 20200932 | 六轴工业机器人机械拆装 | 2100904_工业机械手 | 480000 | 教学 | 赵天晨 | 机械 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 北京昊科世纪信息技术有限公司 | HK-6轴 | 产业学院（慧谷）1-105
5623847630000000203889 | 20200937 | 非饱和土三轴试验系统 | 2400502_非金属材料试验机 | 565000 | 科研 | 陈波 | 建工 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 英国GDS | 压力2000KPa,39.1mm/38mm试样帽 | 实3-104
5623847630000000205272 | 20201929 | 实验室与资产管理系统平台 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 389600 | 教学 | 郑月斋 | 网信办 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 上海紫越网络科技股份有限公司 | * | 图书馆六楼
5623847630000000211563 | 20201349 | 200T结构加载系统 | 2400501_金属材料试验机 | 468000 | 教学 | 毛安雄 | 建工 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 200T | 实训楼104-结构实验室
5623847630000000209119 | 20202117 | 电子背散射衍射仪 | 3601304_教学用光学仪器 | 609000 | 科研 | 王晓红 | 机械 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 建发(上海)有限公司 | 取向精度0.05度,分辨率1244*1024pixel. | 实4-103东
5623847630000000205814 | 20201033 | 幼儿园环境创设3D仿真设计平台 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 300000 | 教学 | 陈川 | 教育 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 浙江育教科技有限公司 | * | 图书馆7楼中心机房
5623847630000000204114 | 20201034 | 学前卫生保健虚拟仿真教学平台 | 2019900_其他计算机设备及软件 | 300000 | 教学 | 陈川 | 教育 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 浙江育教科技有限公司 | 学前教育卫生与保健虚拟仿真教学资源平台 | 图书馆7楼中心机房
5623847630000000212287 | 20201064 | 高清显示屏 | 2321199_其他音频设备 | 373750 | 教学 | 陈川 | 教育 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 浙江育教科技有限公司 | 2.0mm,宽6.4米×高2.56米 | 实8-304
5623847630000000212997 | 20210001 | 放电等离子烧结炉 | 2201201_工业电热设备（电炉） | 1278000 | 科研 | 王晓红 | 机械 | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 日本SINTER LAND | LABOX-650F | 实4-101西
| 20210044 | 太阳能电池量子效率测试系统 | 2400305_光学测试仪器 | 348500 | 科研 | 方兴 | 机械 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 北京卓立汉光(杭州微丹电子有限公司) | SCS600-XT-QZ | 实验楼4-407室
5623847630000000011590 | 20053484 | 交换机 | 2010202_交换机 | 508304 | 教学 | 阮建丰 | 网信办 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  | DCRS-7504
5623847630000000057437 | 20120051 | 地质雷达 | 2300199_其他地面雷达 | 314500 | 教学 | 毛安雄 | 建工 | 2012-01-01 | 2012-01-01
5623847630000000059776 | 20130574 | KUKA工业机器人 | 2409900_其他仪器仪表 | 304000 | 教学 | 郑小军 | 机械 | 2013-10-12 | 2013-10-12 |  | KR16-2
5623847630000000068679 | 20130661 | 激光粒度分析仪 | 2400310_激光仪器 | 356500 | 教学 | 金懿 | 化材 | 2014-01-16 | 2013-06-29 |  | Malversizer2000
5623847630000000069904 | 20140125 | X射线衍射仪 | 2400405_射线式分析仪器 | 1234600 | 教学 | 刘佳 | 化材 | 2014-01-21 | 2013-01-24 |  | 布鲁克D8 ADVANCE
5623847630000000075431 | 20140360 | Ansys软件 | 2010199_其他计算机设备 | 600000 | 教学 | 吴军 | 机械 | 2014-04-16 | 2014-03-28 |  | 15
5623847630000000079620 | 20141002 | 凝胶渗透色谱仪 | 2400408_色谱仪 | 489000 | 教学 | 董云渊 | 化材 | 2014-07-01 | 2013-05-01 |  | gpc1260,BI-MwA和BI-DNDC
5623847630000000083085 | 20141128 | 高速度数码显微系统 | 2400303_光学计量仪器 | 336000 | 教学 | 冯凯萍 | 机械 | 2014-10-14 | 2014-04-10 |  | VW-9000
5623847630000000083092 | 20141129 | 超景深三维显微系统 | 2400303_光学计量仪器 | 460000 | 教学 | 冯凯萍 | 机械 | 2014-10-14 | 2014-03-10 |  | VHX-2000C
5623847630000000085409 | 20140316 | 原子力显微镜 | 2400301_显微镜 | 1040000 | 教学 | 董云渊 | 化材 | 2014-12-05 | 2013-11-28 |  | Multimode8
5623847630000000096092 | 20142928 | 快速成型机 | 2010601_打印设备 | 970000 | 教学 | 吴军 | 机械 | 2014-12-22 | 2014-10-16 |  | 360MC
5623847630000000100553 | 20142966 | 三维激光扫描仪 | 2010605_扫描仪 | 1100000 | 教学 | 欧阳奇 | 建工 | 2015-02-05 | 2014-12-31 | 徕卡 | C10
5623847630000000109006 | 20152008 | 网络教学资源平台 | 2010299_其他网络设备 | 494500 | 教学 | 向容 | 教务 | 2015-12-15 | 2015-12-03 | 北京超星尔雅教育科技有限公司
5623847630000000114437 | 20150283 | 岩石三轴压力试验机 | 2400501_金属材料试验机 | 800000 | 教学 | 欧阳奇 | 建工 | 2015-03-24 | 2015-03-19 |  | TAJW-2000
5623847630000000117339 | 20150780 | 搬运机器人 | 2100905_工业机器人 | 381900 | 教学 | 吴军 | 机械 | 2015-11-11 | 2015-04-13 |  | KR210R2700
5623847630000000117346 | 20150780 | 搬运机器人 | 2100905_工业机器人 | 381900 | 教学 | 吴军 | 机械 | 2015-11-11 | 2015-04-13 |  | KR210R2700
5623847630000000119258 | 20150976 | 柔性7轴关节臂测量机 | 2400104_物位及机械量仪表 | 467000 | 教学 | 程亮 | 机械 | 2015-12-01 | 2015-11-10 |  | Edge
5623847630000000120537 | 20152692 | 超高精度桥式三坐标测量机 | 2400104_物位及机械量仪表 | 951000 | 教学 | 程亮 | 机械 | 2015-12-15 | 2015-12-14 | 海克斯康 | Leitz Reference Xi
5623847630000000122951 | 20152734 | QUINDOS测量软件 | 2010199_其他计算机设备 | 312000 | 教学 | 程亮 | 机械 | 2015-12-15 | 2015-12-14 | Hexagon
5623847630000000140306 | 20160216 | 六轴工业机器人 | 2100905_工业机器人 | 353100 | 教学 | 杨小军 | 机械 | 2016-05-04 | 2016-01-20 |  | HSR-JR620
5623847630000000140337 | 20160221 | 工件抓手定位升降输送设备 | 2010701_机柜 | 319800 | 教学 | 杨小军 | 机械 | 2016-05-04 | 2016-01-20 |  | *
5623847630000000152927 | 20161267 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 2400304_物理光学仪器 | 497600 | 教学 | 程慎玉 | 化材 | 2016-12-01 | 2016-11-10 | iCAP7400 | IC74DU0112
5623847630000000160137 | 20170109 | 日立冷场扫描电子显微镜 | 2400306_电子光学及离子光学仪器 | 2428800 | 教学 | 朱冬冬 | 机械 | 2017-06-05 | 2017-01-19 | 最大放大倍数800，000倍 | Model SU8010 FE-SEM
5623847630000000165309 | 20170507 | 工业机器人实训装置 | 2100904_工业机械手 | 330000 | 教学 | 毕宏博 | 电信 | 2017-12-13 | 2017-12-06 | 武汉筑梦科技有限公司 | ZMSR-A-120-CT
5623847630000000165316 | 20170507 | 工业机器人实训装置 | 2100904_工业机械手 | 330000 | 教学 | 毕宏博 | 电信 | 2017-12-13 | 2017-12-06 | 武汉筑梦科技有限公司 | ZMSR-A-120-CT
5623847630000000165439 | 20170682 | 数控机床主轴智能热特性测试与补偿平台 | 2400199_其他自动化仪表 | 350000 | 教学 | 邓小雷 | 创业 | 2017-12-18 | 2017-11-23 | 杭州紫金港智能科技有限公司 | TEA250
5623847630000000165590 | 20170412 | 偏光显微镜 | 2400301_显微镜 | 308300 | 教学 | 刘雪吟 | 建工 | 2017-12-11 | 2017-11-21 | 德国徕卡 | 徕卡DM4P
5623847630000000165668 | 20170589 | 高速同步照相机 | 2020400_照相机及器材 | 341000 | 教学 | 欧阳奇 | 建工 | 2017-12-12 | 2017-12-05 | NORPIX | norpix
5623847630000000167495 | 20180028 | MPS机电一体柔性生产线 | 2100999_其他金属加工设备 | 849200 | 教学 | 季英瑜 | 机械 | 2018-01-24 | 2017-12-21 | 杭州维讯机器人科技有限公司 | VR-SF-L1
5623847630000000170617 | 20180253 | 实验室真空钎焊炉 | 2201201_工业电热设备（电炉） | 324000 | 教学 | 倪成员 | 机械 | 2018-07-14 | 2018-04-02 | 北京中孚悦达真空科技有限公司 | JVLF211
5623847630000000170655 | 20180268 | 声发射仪 | 2411900_声振测量仪 | 1604000 | 科研 | 欧阳奇 | 建工 | 2018-07-04 | 2017-12-01 | 北京声特检测科技有限公司 | MICRO-II EXPRESS
5623847630000000171881 | 20180294 | 激光器及电源 | 2400304_物理光学仪器 | 1960000 | 教学 | 倪成员 | 机械 | 2018-09-20 | 2018-09-06 | 北京隆源自动成型系统有限公司 | YLS-6000
5623847630000000171911 | 20180297 | 机器人 | 2100904_工业机械手 | 848000 | 教学 | 倪成员 | 机械 | 2018-09-20 | 2018-09-06 | 北京隆源自动成型系统有限公司 | KR30HA
5623847630000000002833 | 20054050 | 有机质谱仪 | 2400408_色谱仪 | 1070000 | 教学 | 陈剑君 | 化材 | 2005-10-31 |  |  | LCQADVANTAGEMAX
5623847630000000052623 | 20121455 | 气质联用仪 | 3601399_其他教学专用仪器 | 489000 | 教学 | 董云渊 | 化材 | 2012-12-18 | 2012-12-18
5623847630000000053439 | 20121454 | 三层钢平台 | 3601399_其他教学专用仪器 | 355000 | 教学 | 李建光 | 化材 | 2012-11-12 | 2012-11-12
5623847630000000057604 | 20121273 | 光学轮廓仪 | 3601304_教学用光学仪器 | 780000 | 教学 | 程亮 | 机械 | 2012-06-20 | 2012-06-20
5623847630000000057611 | 20111387 | 三坐标测量仪 | 2400303_光学计量仪器 | 690000 | 教学 | 程亮 | 机械 | 2011-11-01 | 2011-11-01
5623847630000000130499 | 20053340 | 雷射干涉平面测仪 | 3601399_其他教学专用仪器 | 357000 | 教学 | 季英瑜 | 机械 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  | AK-100F3
5623847630000000129837 | 20054263 | 结构试验设备 | 3601399_其他教学专用仪器 | 1800000 | 教学 | 毛安雄 | 建工 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  | *
5623847630000000129820 | 20053653 | 卧式加工中心 | 3601399_其他教学专用仪器 | 545000 | 教学 | 郑小军 | 机械 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  | TH6350
5623847630000000045021 | 20111208 | 塑料成型注射机 | 3032603_塑料压延机械 | 602800 | 教学 | 吴军 | 机械 | 2011-08-01 | 2011-08-01 |  | SA5300/4000-B | 实验楼
5623847630000000082996 | 20141102 | 多功能贴片机 | 3601399_其他教学专用仪器 | 548910 | 教学 | 雷冬阁 | 电信 | 2014-10-10 | 2014-05-22 |  | SM168
5623847630000000083160 | 20141161 | 催化评价装置 | 3601399_其他教学专用仪器 | 328000 | 教学 | 谢艳 | 化材 | 2014-10-24 | 2013-08-25 |  | WF-2
5623847630000000084921 | 20141247 | 多功能数据采集系统 | 3601399_其他教学专用仪器 | 363000 | 教学 | 毛安雄 | 建工 | 2014-12-03 | 2014-06-07 |  | LMS SCADAS
5623847630000000146377 | 20161772 | 室内抱石墙 | 3719900_其他体育设备 | 300976 | 教学 | 卢文杰 | 公体部 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 壁虎王 | *
5623847630000000149026 | 20160844 | 标准应力路径三轴仪 | 2400699_其他试验仪器及装置 | 550700 | 科研 | 陈波 | 建工 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | STDTTS-HKUST | 直径38/39.1
5623847630000000154044 | 20161694 | 气固相氟化反应装置 | 3030601_常减压蒸馏装置 | 390500 | 科研 | 王玉林 | 化材 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | D07-11C型 | 20160516
5623847630000000155683 | 20161520 | 岛津动态显微硬度计控制器 | 2200912_控制设备 | 300000 | 教学 | 贺庆 | 机械 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | DUH CONTROLLER | 34725115
5623847630000000160960 | 20170073 | 二通道电液伺服加载试验系统 | 3601999_其他建筑工程仪器 | 1919400 | 教学 | 毛安雄 | 建工 | 2016-12-25 | 2016-04-18 | MTS | 50T/25T
5623847630000000160977 | 20170067 | 数控球面光学铣磨机 | 3239900_其他电工、电子专用生产设备 | 949500 | 教学 | 冯凯萍 | 机械 | 2017-05-25 | 2016-10-20 | 施耐德球面光学铣磨机SLG80 | 工具直径60mm/最小R值15mm/加工范围10-100mm
5623847630000000169079 | 20180115 | 涂布机 | 3209900_其他造纸和印刷机械 | 438500 | 科研 | 冯凯萍 | 机械 | 2018-06-29 | 2018-05-21 | 江阴汇通印刷包装机械有限公司 | BGF-400