衢州学院

自动化技术综合实践与创新平台设备

（电气与信息工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2017年 6月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………25

第五章  评标办法及开标程序……………………………28

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………31

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府采控办审批，现就衢州学院自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2017-36

二、项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

- 三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算（人民币） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化技术 综合实践与创新平台 | 1 | 批 | 63万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2017年6月30日至2017年7月10日上班时间前往衢州学院招投标工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件。报名时须提交以下资料：

1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2017年7月20日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

1.投标保证金：人民币壹万贰仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3.投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十二、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、信息与电气工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：05708015042，18957039862。项目技术答疑联系人：叶老师，电话：18905701078。

衢州学院采购工作办公室

2017年6月30日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| 2.企业税务登记证副本复印件（加盖公章） |  | 1-3 |
| 3.企业资质证书复印件（加盖公章） |  | 1-4 |
| ▲4.法定代表人授权委托书原件 | 格式四 | 1-5 |
| ▲5.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-6 |
| ▲6.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-7 |
| 7.投标人资格声明 | 格式十 | 1-8 |
| 8.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-9 |
| 9.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-10 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2015年6月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金人民币壹万贰仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2.中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的；

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5.法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6.任何行间插字、涂改和增删，由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1.投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2.每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1．投标人请于2017年7月20日14:30时（北京时间）前将投标文件递交至衢州学院行政楼开标室（121室）。

▲2.递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示七个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（六）当出现投标截止后各标段投标人不足三家的情况时，严格按照财政部及浙江省财政厅浙财采监字【2007】2号文件进行处理。

- 六、合同授予

1.签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一）本次招标的商品必须是2016年6月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后60天内完成线路、设备安施和调试，交付甲方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，产品必须达到三年服务年限承诺。质保期内，供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行五年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。投标人将所供商品运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2．商品从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由投标人予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：05708015042，18957039862。

项目技术答疑联系人：叶老师，电话：18905701078。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化网络集成平台 | 具体参数详见技术要求 | 套 | 6 |
| 2 | 其它 | 1.柜式空调1台； 2.笔记本1台； 3.多功能一体机1台； 4.超短焦投影仪1台； 5.智能教学终端； 6.电子白板。 具体参数详见技术要求 | 套 | 1 |

二、技术参数

总体要求：本系统设备以工业4.0为核心，主要有两个内涵：其一是互联互通，其二是服务；互联互通是指设备与设备之间的互联互通，可以跨越物理范畴的连接，同时体现工业4.0的思想；服务是指即服务于教学，又能体现前沿的技术。

（1）满足工业自动化集成的操作训练，要求列出详细的实验内容，提供实验指导书样章，格式需按照教学要求；

（2）操作过程符合工业控制的规范，所有设备、部件必须提供位号，位号标识符合国家规范；

（3）物料处理系统、机械手系统与智能仓库系统组成完整的工艺流程，即各环节之间连接，从而使物料在平台上进行加工、装配、分拣及出入库。

（4）系统主要部件清单必须提供PDF清单，清单中包含的信息必须按照第一列（部件型号或定货号）、第二列（名称）、第三列（数量），清单加盖公章后附在投标文件中，并提供原始文档。

（5）自动化技术综合实践与创新平台与过程控制技术工程实践平台进行联网，集成在同一平台下，数据可集中显示及控制。

1.自动化网络集成平台设备技术规格

1）物料处理系统

【功能要求一】系统尺寸长不小于1000mm，宽不小于650mm。

【功能要求二】 动力源功率0.3KW，单相220V，频率50Hz/60Hz，电流小于0.5A，额定转速不小于1500r/min，起动转扭140Nm，额定转扭210Nm，配1:30无级减速器。

【功能要求三】 编码器电源电压 DC 5V~24V (±10%)，最大响应频率 60 kHz，最大转速 3000 rpm，最大消耗电流120mA ，最大上升-下降时间 200ns (长线驱动/Line Driver)，最大上升-下降时间 1us (其他输出/Other Output Mode)，工作温度 -20 ~ 85℃ (不结冰/unfrozen)，储存温度 -20 ~ 85℃ (不结冰/unfrozen)，湿度90% 无结露，防护等级IP54，分辨率不小于200；

【功能要求四】 配置电感型接近开关、电容型接近开关、色标传感器、光电传感器、视频识别系统，色标传感器参数：供电电压 DC 12 V -24 V，电流消耗< 35 mA，开关频率10 kHz，响应时间50 µs，开关量输出NPN，输出电流 I< 100 mA ，示教功能输入，存储时间25 ms，非易失性存储 ，连接类型插头，保护电路，具有短路保护的输出端，外壳材料 ABS；视频识别系统：由前端摄像机、识别处理器和软件三部分组成，可识别物料颜色、物料数字标签数据（如：1、2、3……等数字），识别后可反馈到控制中，从而实现物料的准确分拣，视频识别系统要求现场演示。

2）机械手系统

【功能要求一】 系统尺寸长不小于1000mm，宽不小于650mm

【功能要求二】 五轴机械手单元，实验系统由型材桌、五自由度机器人及电气控制三部分组成。五自由度机器人运动机械部分包括底座水平移动、底座旋转、大臂上下摆动、小臂上下摆动、手爪旋转，用于实现定位功能，手爪夹紧与松开，采用电动手爪，伺服电机驱动，齿轮传动，开闭角度自由控制，可对直径60mm以内的任意物体进行抓取，具有力矩保持、速度可调等特点。桌面设有六个工位台，在教学过程中可根据考核要求，调节工作台位置点。电气控制部分包含漏电保护器、机器人控制器、步进电机及驱动器、空心杯电机、直流减速电机、蜗轮蜗杆、伺服电机、光电编码器、电感传感器、霍尔传感器、开关电源、操作盒（黄、绿、红及急停控制按钮）等组成，通过传感器信号采集，通过编程对五自由度机器人进行位置控制、时序逻辑控制，实现对机器人在工作台面范围内物体抓取、移、放的功能。

3）智能仓储系统

【功能要求一】系统尺寸长不小于1000mm，宽不小于650mm

【功能要求二】仓储系统共五层，共计十五位、三维(X、Y、Z)运动机械及电气控制等四部分组成。三维运动机械部分是一个采用滚珠丝杠传动的模块化结构，用于实现仓位定位和送/取动作(X、Y轴完成仓位定位、Z轴完成送/取动作)。

4）控制平台

【功能要求一】主机一台：带现场总线(PROFIBUS-DP)、PROFINET以太网接口；组态/编程软件： STEP 7 V13 Update4 及以上版本；编程语言：LAD，FBD，STL，SCL，GRAPH；尺寸 W×H×D（mm）： 70×147×129；工作温度： 0-60℃（水平安装）、0-40℃（垂直安装）；屏对角线长度（cm）：6.1；额定电源电压：DC 24 V；典型功耗：7 W；中央机架最大模块数量：32 个；CPU： 31个模块；分布式 I/O 模块：通过 PROFINET(CPU上集成的 PN口) 连接，或 PROFIBUS（通过 CPU上集成的DP口）连接；位运算：10ns；字运算：12ns；定点运算：16ns；浮点运算：64ns；工作存储器集成程序内存：1MB；集成数据存储：5M；装载存储器（插槽式）：最大32G；投标方必须提供设备的独立彩页作为佐证材料，并加盖公章作为验收依据，并提供书面声明为原厂原装全新产品。

【功能要求二】显示尺寸为5.7寸，彩色(256色)、分辨率(象素)为320×240，256 k存储器，支持RS232、RS422、RS485及PROFIBUS-DP通讯方式。

【功能要求三】配置控制器，配置有PROFINET接口，最大的连接数为23个连接，其中：3 个连接用于HMI与CPU的通信，1个连接用于编程设备与CPU 的通信，8个连接用于Open IE（TCP，ISO-on-TCP）的编程通信，使用T-block指令来实现，可用于同类型控制器之间的通信，3个连接用于 S7 通信的服务器端连接，可以实现与200/300/400的以太网 S7 通信，8个连接用于 S7 通信的客户端连接，可以实现与200/300/400的以太网 S7通信，开关量输入30路/开关量输出42路，数量2套

【功能要求四】总线接口模块一个：接口模块电源DC24V，节点地址1－125可设置，支持自动检测传输速率，输出电流70mA，最大传输速率12Mbit/s，物理层RS485，接口类型9针D型接口，自动配置传输速率，输入地址容量244byte，输出地址容量244byte，隔离电压500V以上，防护等级IP20，数字量输入/输出：16路数字量输入/输出；

【功能要求五】西门子通用变频器一个，安装PROFIBUS-DP通讯模块及基本操作面板，供总线通讯及参数设置使用。

【功能要求六】配套编程终端及移动式操作台，要求速度主频3.4GHz， 最大睿频4GHz，第六代智能英特尔处理器i7-6700，核心数四核，显示芯片GTX750ti，显存容量独立2GB，内存容量8GB速度DDR4，光驱Rambo，显示器尺寸23英寸宽屏，分辨率1920×1080，材质IPS LED背光液晶显示器。

【功能要求七】 配套工程设计软件、组态软件、配置软件和仿真软件，仿真软件采用全3D仿真三个柔性制造单元，可对每个单元进行机械拆装、电路连接调试和程序调试等功能。

仿真软件教师管理工具参数要求：1、专业管理工具：系统包括项目控制、课堂监控、账号管理、退出系统功能。2、项目管理：项目管理具备“开放”、“限制”、“跳转”、“全选”、“上翻页”、“下翻页”功能，可控制软件中每个实验项目的进入权限，满足课堂管理。3、强制跳转：可将学生机正在实训的实验项目强制性切换到指定实验项目，达到课堂教学目的。4、项目限制：可进行实验项目的限制设置，学生不能进入已设置限制的实验项目，学生只能进入老师指定开放的实训项目，方便课堂教学。5、项目开放：可对已限制的实验项目进行开放设置，开放的实验项目学生可以自由操作实训。6、实时课堂监控：课堂监控具备“全部重置”、“重置”、“上翻页”、“下翻页”功能，能够在课堂上实时监控学生当前操作的实训项目情况，提高课堂教学效率。7、重置：能够对所有考生账号进行“全部重置”，或对单个考生账号进行“重置”，无论什么状态的考生账号重置后都能够重新正常登陆软件，如有问题的考生账号。8、账号管理：管理用户登录信息，可添加、删除、清除、保存、编辑用户信息，支持Excel表格导入和导出。账号分为“实训账号”和“管理员账号”两种类型，其中实训账号分为“学生”和“教师”两种权限。

仿真软件参数要求：1、可编程控制器（PLC）仿真：支持西门子编程软件STEP7 MicroWIN导出的程序指令。2、触摸屏：主要用于模拟观察生产线上的元件状态，同时支持使用鼠标在触摸屏上进行操作。3、电路图智能“拼装”：2D电路图设置有“转点”功能，能够链接对应的3D电气元件端子，能够转接到特定的2D电路图，通过2D电路图的转点链接，可以快速寻找到3D电路中对应的电气元件端子以及特定的2D电路图，达到方便教学、形象教学，提高教学效率。4、电路3D/2D：2D电路图里面的端子与三维场景中的零件模型端子对应一致，选中2D电路图上的端子，三维场景中对应的电气元件端子也被选中，逻辑原理表达更直观，并且达到2D电路图与3D场景元件端子电压测量同步。5、三维电气元件接线：支持在三维场景中对电器元件上的端子进行随意接线，且在接线前，需要选择正确的线材，线材的种类有0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2。6、端子列表：接线模式下弹出的端子列表是显示当前已接线的端子，且使用鼠标点击某个端子时，端子列表会单独显示与该端子相连接的其他端子，同时在三维场景对应连接模型也会有闪烁提示。7、万用表：系统配备一个万用表，该万用表可对电路进行测量，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位；万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔；测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型。8、智能压力表：系统配备一个压力表，该压力表能真实反映当前气动或液压回路上某个端子的压力值。9、单一零件展示：支持单一零件模型展示，并支持使用鼠标放大缩小、3轴旋转以及6视图自由切换。10、爆炸图：所有模型提供爆炸图展示，能够一目了然模型内部各零件间的位置结构关系，提高学生对模型结构的认知。11、自动拆装：系统提供自动拆装功能，按照机械设备的拆装工艺要求自动播放机械设备的拆装过程，自动拆装过程能够暂停和播放，方便学习。12、手动拆装：系统提供手动拆装功能，手动拆装过程可进行自动判断拆装顺序及拆装工具选择的正确性，并且在手动拆装模式下，场景中会相应增加工作台与工具箱。13、拆装提示：手动拆装实训过程中，有零件提示和工具提示，提示是通过零件、工具闪烁方式进行，引导学生不断往下拆装模型零件。14、15种机械拆装工具：系统提供15种拆装工具：其中内六角扳手15种型号，棘轮扳手5种型号，内梅花扳手9种型号。开标现场需提供现场演示。

【功能要求八】 双流水线工作站单元实验：系统仿真两条流水线实验设备，分别为“自动化生产线金属加工”与“自动化生产线液体灌装”。其中“自动化生产线金属加工”包含的实验案例有：供料单元、加工单元、装配单元、分拣单元以及输送单元；“自动化生产线液体灌装” 包含的实验案例有：液体加工单元、上料灌装单元、加盖/拧盖单元、检测分拣单元、2轴机器人单元以及成品入仓单元。

【功能要求九】 配套控制程序、组态工程，提供网络结构图、使用说明书、指导书。

2.其它

【功能要求一】超短焦投影仪

1)投影技术：3LCD内反射式超短焦，≧0.59英寸及以上

2)亮度≥3100流明（根据ISO21118国际标准）

3)分辨率≥1280x800（屏幕比例16：10）

4)对比度≥≧2000:1

5)投影距离 :80寸屏幕至投影机镜头距离小于50CM

6)输入接口：（模拟RGB：D-sub15针端子×2；音频端子：RCA x2（L/R）；复合视频端子：RCA×1；S-Video端子：微型DIN×1）；HDMI输入接口*1；输出接口：（模拟RGB端子：D-sub15端子×1；RS-232端子： D-sub9（针）×1；RJ45网络控制端口；USB：A型，B型

7)要求有官网可查数据为准，提供投标产品3C证书

8)整机质保三年/投影机灯泡质保6个月及以上的原厂证明承诺函

9)投影镜头：1.03倍光学变焦，带镜头位移，支持网络控制，带无线网络接收功能，过滤网更换时间与灯泡更换时间同步，要求随机带原厂安装架

【功能要求二】智能教学终端

1)壁挂式铁质结构，体积小巧，方便运输、安装，同时不占用教室空间。尺寸不超过36×55×11cm。

2)采用OPS电脑，方便插拔维护更换。电脑配置为：采用Intel酷睿四核 I5-4430 主频3.0-3.2 GHz，内存≥4G，硬盘≥500G，集成千兆网卡、声卡。低功耗，绿色环保，稳定可靠。电脑维护方便，无需拆机，直接插拔更换OPS电脑即可。

3)内置中控系统：支持电脑开关机状态识别，以及电脑开关机控制。支持系统设备一键开关控制，支持对投影机、幕布等设备进行独立开关控制。VGA两进（台式电脑、手提电脑）两出（投影机、显示器），视频一进一出，音频四进（台式电脑、手提电脑、AV、话筒）一出。同时支持外接音响。具有防盗报警系统，一旦被盗，可以马上控制功放音响发出报警声。支持主音量与话筒独立的8级音量调节功能。支持无线话筒同时接入。内置不少于300个品牌型号的投影机串码，方便现场安装调试。1路可编程RS232控制串口，1路红外控制接口。1路电子白板USB接口。1路DI输入状态监测。中控具有程序现场更新功能。

4)内置用户接口面板：USB2.0接口不少于6个，至少不少于一路USB3.0。笔记本VGA、双声道音频、220V电源各1路。

5)内置无线路由器：150M无线路由器，传输距离≥15M。

6)内置WIFI无线桌面投影：各类WINDOWS\ANDROID系统的笔记本、平板、手机均可通过WIFI将设备的桌面投影到显示设备，极大提高教学质量和效率。首先通过笔记本或平板连接网络，然后打开对应的投屏软件，通过软件把镜像画面投射到投影机

7)内置薄膜按键面贴，防水防尘，集成电源、型号切换、音量+、音量-四个按钮，非常简洁，方便老师使用，整体外观时尚大方。

8)可内置有线电视选台器：可直接输入射频信号输出到投影机，自适应PAL\NTSC制式。可通过中控面贴进行频道搜索、频道+\-控制。

9)内置IC卡读卡器：兼容校园一卡通，支持IC卡开关机，可以实现刷卡即开，刷卡即走。老师上课的时候刷一下IC卡，多媒体智能教学终端、投影机等相关设备自动打开，老师下课的时候刷一下IC卡，多媒体智能教学终端、投影机等相关设备自动关闭。配备电动锁，刷卡便可开锁，防盗与防止非法操作。

10)内置实物展示台：通过USB与计算机连接，摄像头≥500万像素，高清晰视频拍摄，自动对焦。具有强大的批注功能。可以添加文字对内容进行批注，也可以添加直线、矩形、圆形等基本图形辅助教学，还可以利用橡皮擦、框选或者清屏等功能对批注的内容进行擦除操作。从而可以与电子白板形成互动。方便老师实物讲解。支持动态即时旋转实时缩放，支持通过电脑控制聚焦手动或自动调节，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿；支持图片2、4画面同屏展示，分别控制，进行对比教学。具有定时连拍功能：具有拍摄时可以一点即拍，也可以定时连续拍摄。只要设置好拍摄时间，点击开始连拍，即能按照设定的时间自动拍摄，方便老师制作课件。 提供快捷的工具栏，内有常见的快捷操作按钮，方便用户实现快捷的操作。可以将工具栏拖动到屏幕的上、下、左、右，并有自动停泊功能，停泊位置自动保存，方便老师使用。

11)集成50W有源功放。可驱动2*25W扬声器。

12)可升级成网络控制功能，软件采用CS架构，总控室可以对各教室进行统一控制，也可以对某一教室进行单独控制。实现信号切换、投影机开启关闭等功能。

13)内置不少于300个品牌型号的投影机串码，方便现场安装调试。1路可编程RS232控制串口，1路红外控制接口。1路电子白板USB接口。中控具有程序现场更新功能。

14)无线鼠键：2.4G无线技术，1000DPI高清光学追踪技术，尺寸仅288×138×210mm，重量仅312g（重量），小巧精致，键盘防泼溅设计，低功耗设计低剖面按键，敲击安静，环保降噪。

15)集成无线麦克风与激光笔。

资质部分：

16）ISO 9001-2008质量管理体系认证；

17）ISO 14001环境管理体系认证；

18）OHSAS18001职业健康与安全管理体系

19）国家级高新技术企业

20）3C认证及省部级以上检测报告

注：投标时需提供样机现场演示

【功能要求三】电子白板

1）感应方式：红外感应

2）有效屏幕区域：96英寸及以上，标准16:9或16:10板面比例

3）分辨率：支持16000*16000及以上；光标速度：240点/秒及以上；数据接口：USB2.0及以上；表面材料：低反射复合材料，无反光现象；定位精度：0.05mm节能：耗电量小于2W，由电脑USB端口供电，无须使用独立供电装置

4）能识别成句的中英文书写文字，转换为标准字体。

5）批注功能：可对任何软件界面上进行批注书写，且提供软笔、智能笔等多种笔类。

6) 学科工具：根据不同学科的老师，提供不同的学科工具栏。如数学工具栏、科学工具栏、外语工具栏、语文工具栏等。

7) PPT的播放功能：可对PPT等教学软件进行批注讲解，并且可以把书写内容直接保持到原有的OFFICE文件中。

8)提供所投产品软件具有著作权。

9)提供3年内软件及资源的免费升级。

10)配件及软件部分：

配件：激光发射器、接收器、教鞭笔、支架、电源线、12米USB线、软件

手指触控：十点触控，互不干扰

教学软件可实现上下翻页、插入图形、对图像进行放大缩小和批注、插入文本框、具有字体识别功能、具有笔迹选择功能、放大、缩小功能、笔画粗细可进行调节、背景页面可随意进行修改、可插入照片、并且任意加载图片、可填充几何图形、具有移动功能、具有擦除功能、画面可通过漫游功能无限放大、集成幕布、放大镜、探照灯截图、量角器、直尺功能、可插入视频、对视频进行任意放大缩小旋转和批注功能、可插入幻灯片进行直接批注功能、文件可直接保存、保存格式有ppt，pdf，jpg等格式、文件可连打印机直接打印。（此功能开标时提供相应视频演示）

【功能要求四】实验室布线、电源改造及实验室文化

1)地面装饰、处理，区域划分等，各个区域用不同的有色胶带进行功能划区。

2)所有电脑组成局域网及局域网广域网调试对接等，包含所有的网络布线，采用不低于CAT6类千兆网线、网络模块、水晶头、网络面板、辅料等。

3)包含整个实验室内对提供的实验设备的电源布线，采用不低于BV4平方国标铜芯单芯单股硬线、电源模块、线槽采用光亮氧化铝合金弧形地板线槽，防踩耐踩铝合金地面压线槽（加厚型）等辅料。

4)KT板制作及文化墙，包含：实验室管理制度挂板、操作规程挂板、相关认知挂板及系统介绍挂板等（不少于6块，尺寸不小于600mm *1200mm）。

【功能要求五】柜式空调

国内知名品牌3匹柜式空调1台。

【功能要求六】笔记本电脑

Intel i7低功耗版CPU，13.3英寸，硬盘容量：256G固态，内存容量：8G；

【功能要求七】多功能一体机

国内知名品牌带打印、复印、扫描功能的多功能一体机1台。

三、交货与质保期

▲合同签定后６0天内完成供货。采购项目所有软硬件质保期 3年，自项目验收合格之日起计算。

四、配套服务及产品质保要求：

| 人员培训 | 1.负责2～3位实验老师的现场设备技术培训，培训周期3～6天，同时能达到独立操作，并具备理解与讲解的能力； 2.免费提供各个实验室所用教学课件，并享受免费课件光盘升级；免费赠送供方电子实践基地教材、教案、大纲等； |
| --- | --- |
| 质量保证措施及承诺 | 1.所供货物全部按木箱或纸箱标准包装，并配送到需方指定地点 2.全部设备免费保修3年，并保证所供货物没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，如因供应商的行为或疏漏而产生的缺陷，将承担全部经济与法律责任。 3.保证合同项下提供货物是成熟的、全新的、未使用过的， 生产厂商拥有此产品完全的知识产权，且已在市场销售过的。 4.保证所供合同项下货物和或其任何组成部分， 在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同规定的性能、指标、可靠性和扩展性。 5.所供货物因为技术或产品质量方面原因不能满足合同要求，在签订合同的3个月内，负责包退换，由此产生的经济损失由供应商自己负责。 6.货物到达买方指定的实验室后，将由投标商与买方双方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由供应商承担责任。 7.供应商负责投标产品的安装、调试和有关配置工作，并进行实际的测试。 8.供应商负责免费提供技术资料，包括所有设备的配套文件（含厂商的质保书、合格证）、用户手册、操作手册、安装手册、装箱单及相关文档等 |

注：本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。另本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

第四章  合同主要条款

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之后的36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

3.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.系统终验在系统集成初验合格一个月后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签定后60天内完成供货、安装和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府采购办公室(采控办)执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　　　法人代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会由5人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2.询标期间，投标人法定代表人或授权委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2.客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4.在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.评标结束后，经公示七个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7.如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：63万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 投标人 基本情况 10分 | 基本情况 | 根据包括注册资本、从业人员、资信情况等综合实力进行打分。 | 10分 |
| 技术方案 46分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 5分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 5分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2015年6月至今同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同得2分，最高得6分，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 维护、培训及服务承诺12分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |
| 投标文件制作 2分 | 制作情况 | 根据投标文件编制完整性，格式规范性、是否符合招标文件要求、投标文件有关内容有无前后矛盾、与招标文件要求不一致等情况进行综合打分。 | 2分 |

四、开标程序

1.主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2.工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3.工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4.工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5.工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6.工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7.最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，并进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8.开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目（项目编号：衢院招2017-36）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目（项目编号：衢院招2017-36）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 制造厂商报价（市场价）折扣率 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2017-36

项目名称：自动化技术综合实践与创新平台设备采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近两年的年度总营业额

年   份    总  额

2015年

2016年

3.最近两年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称      地   址    　 时  间  　 金额(人民币元)

4.投标人最近两年法律纠纷情况

时间     案由     涉及金额     目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

投标人全权代表签字：

投标人全权代表的印刷字体姓名：

投标人全权代表的职务：

电话号和传真号：

盖     章：