衢州学院

电气智能化工程实验室设备采购项目

（电气与信息工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2019年6月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………29

第五章  评标办法及开标程序……………………………33

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………36

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院电气智能化工程实验室设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2019-21

二、项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气智能化工程实验室设备 | 1 | 批 | 70万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2019年6月28日至2019年7月8日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件；或通过政采云平台（www.zcy.gov.cn）进行网上报名（投标人可先注册成为政采云平台供应商）。报名时须提交（或上传）以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

3. 报名表（招标文件最后一页，按要求填好，并加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年7月22日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

九、质疑和投诉

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、电气与信息工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：18957039862。项目技术答疑联系人：叶老师，电话：13957002622。

衢州学院采购工作办公室

2019年6月28日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出质疑，招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。（加盖公章） |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的同类项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（七）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并加盖投标人单位公章，且法定代表人(全权代理人)须签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.不具备招标文件规定资格要求；

4.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

7.资格或技术文件中包含商务报价的；

8.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

9.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

10.报价超出采购预算价的；

11.提供虚假材料谋取中标的；

12.投标人串通投标的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

14.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2019年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后60天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期3年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：叶老师，电话：13957002622。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气智能化工程训练综合实验平台 | 套 | 5 |

- 技术参数要求

- 配置清单

1.硬件配置清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑模型模块 | 钢板≥1.5mm；单套设备占地≥10m²；AC380V三相五线供电 | 5台 |  |
| 2 | 电源模块 | 交流电源三相四线380V市电经漏电保护器、接通总开关,由接触器通过起、停按钮进行操作送电，采用380V市电来模拟10kV电网进线电压。 高压直流可调电源：输入电源三相134V,采用高性能数字处理系统DSP TMS320F28335，功率器件使用原装进口核心器件，保证功率模块的稳定性，采用主流品牌电源模块，保证电源的稳定性。输出电压0～245V连续可调，可定时控制输出，电流3A，额定功率700W，具有过压、过流、过热保护指示，保护值可设置。输出具有恒压、恒流调节功能，通过仪表显示。带上位机软件，实现通讯、信号采集及控制能功能。投标时提供电源操作使用说明。 | 5套 |  |
| 3 | 高压进户线模块 | 一根1kV低压电缆线用于电缆敷设实训，配备一套户外型电缆终端附件和一套内型电缆终端附件，用于低压电缆终端制作训练 | 5套 |  |
| 4 | 智能变电站模块 | 供变压器高压端带安全防护装置、无载分接头开关（可以正负5%无载调压）、油箱、油枕、吸湿器、防爆管、高、低压套管、散热器、油位指示器、变压器安装基座、高压变压器控制箱、计量箱等。 | 5套 |  |
| 5 | 低压计量配电模块 | 提供操作开关，低压断路器、电力监测仪器、互感器，计量仪表等，完成低压侧的控制与电力计量配电实训。 | 5套 |  |
| 6 | 低压电气配电箱 | 提供塑壳式断路器、普通按钮、螺旋熔断器、熔断芯、热过载继电器、热过载继电器底座、低压断路器、交流接触器、辅助触头、数显时间继电器、相序保护继电器、行程开关、三相四芯插头、三相插头、闸刀开关等,。完成电气控制课程实训。 | 5套 |  |
| 7 | 智能低压控制箱 | PLC（西门子或同档次）主机集成数字量I/O（24路数字量输入/16路数字量输出）、RS-485和以太网通信口；配套编程电缆。三相变压器，输入电压AC380V 1.5KW工业变频器。 | 5套 |  |
| 8 | 智能照明电路配电套件 | 包括不限于照明智能控制器、日光灯套件、插座、节能灯、白炽灯泡、吸顶灯、彩灯、三芯多功能插座、大翘板双路开关、两位单控荧光大板开关、四位双控荧光大板开关、触摸延时开关、安全出口指示牌、漏电保护器、空气开关、单相电度表、闸刀、三相四芯明插座、单相三芯明插座、照明配电箱。 | 5套 |  |
| 9 | 电动机模块 | 配备60W三相绕线式异步电动机、1.1kW三相鼠笼式异步电动机 | 5套 |  |
| 10 | 实训工具套装 | 包括不限于尖嘴钳、电工刀、钢卷尺、剥线钳、液压钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、活动扳手、电工钳、验电笔、铝合金人字梯、平锉刀、水平尺、六角扳手、手锯弓、手锯条、剪刀、斜口钳、剪管器、PVC管弯管器、木柄羊角锤、台虎钳、电工包、手枪钻、钻头、丝攻、电烙铁、焊锡丝、记号笔、安全帽、线槽剪。 | 5套 |  |
| 11 | 测量仪表套装 | 包括不限于电力测量系统，数字万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、交直流耐压测试仪。交直流耐压测试仪技术要求，电压测试范围：AC/DC（0～5）kV 准确度 ±（5%+3个字）。漏电流测试范围：AC（0.3～2～20）mA 准确度 ±（5%+3个字）；DC（0.3～2～10）mA 准确度 ±（5%+3个字）。报警值预置范围：AC（0.3～2～20）mA 准确度 ±（5%+3个字）；DC（0.3～2～10）mA 准确度 ±（5%+3个字）。时间测试范围：（0～99）s ±1%、或手动。 | 5套 |  |
| 12 | 实训耗材套件 | 提供电缆线（3×4mm2+1×2.5mm2）、单芯硬线（(BV)BV1mm2/1×1.13mm 红色）、单芯硬线（(BV)BV1mm2/1×1.13mm 兰色）、绿线（23芯）、黑线（23芯）、红线（42芯）、绿线（42芯）、黄线（42芯）、黑线（42芯） | 5套 |  |
| 13 | 实验室电源安全保护系统 | 采用7寸彩色触摸屏做为交互系统，实时监测设备运行状态，能够对设备电源、仪器仪表、实验数据、故障状态等功能进行实时采集，具有漏电、过流、过压、欠压、缺相等保护功能。 | 5套 |  |
| 14 | 电力测试系统 | 不小于25MHz带宽，不小于100MS/s实时采样率 | 1套 |  |
| 15 | 控制计算机 | 1.CPU:I3 8100； 2.内存：DDR4 2666 4GB; 3.显卡：集成显卡； 4.硬盘：1T hhd； 5.win10系统 6.屏幕尺寸：19.5英寸 | 5套 |  |

2.软件配置清单：

| 序号 | 名称 | 基本规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气自动化3D虚拟仿真控制系统 | 支持虚拟在线仿真功能，外PLC编程软件可对虚拟PLC进行编程，控制虚拟3D模型，外部PLC编程软件可进行强制和监视相应的变量 | 1套 | 需现场提供软件演示 |
| 2 | - 物联网远程监控系统 | 采用32bit主频400MHz RISC高速处理器，符合EN55022和EN55024的CE认证标准 | 1套 | 提供视频或图片验证系统功能 |
| 3 | - 认识输配线路虚拟仿真资源 | 虚拟仿真系统采用UnrealEd引擎开发，在PC上构建3D虚拟环境 ，可在HTC头显设备上进行互动展示，且具有AI智能音效 | 1套 | 需现场提供软硬件演示 |
| 4 | - 数字化立体教学平台 | 资源与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，兼容学校数字化校园网网络接口，学生在校外登录学校网站，通过账号及密码可访问该资源 | 1套 | 需现场提供软件演示 |
| 5 | - 实训室信息化管控系统 | 基于Android平台，教师通过注册成功后，输于账号密码、登录进入系统，操作相关按钮，即可向智能保护器发送命令，实现管控。可注册多个账号，多人可以独立使用，互不影响 | 1套 | 提供系统中的实验室信息化管控模块现场演示 |
| 6 | - 电工技能与实训仿真教学系统 | 采用动画与3D虚拟仿真技术，满足综合实验实训项目教学需求。主要教学内容有电工的基本常识与操作、电工识图、电力拖动、电机控制、多种仪器仪表介绍和使用、低压电器原理和使用、照明电路、并配有高清易懂的动画原理视频。在全软的环境中，通过系统自带的各种功能部件，为电工电气仪表方面的教育提供一套完美、开放式的教学平台，并向用户完全开放，可无限制使用 | 1套 |  |

（二）整体要求

▲1.设备结构要求采用建筑模型，包含电缆敷设管道模拟、变压器及配电室、二次接线及室内布线室等典型结构，由电缆敷设、电力变压器的安装、10kV低压电缆终端的制作、小型配电箱安装、线管布线、电动机的安装等部分组成，各部分既可独立实训，也可组合成系统综合实训。

2.要求采用工程桥架实现系统连接。器件的安装方式与实际工程一致，通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用，一名学生即可单独完成器件的安装；布线方式通过线槽或线管布线。

3.要求电缆线路施工采用角钢挑架真实模拟现场电缆施工，包括低压电缆终端及中间接头的制作。电力变压器采用10kVA油浸式电力变压器进行接线、安装及核相测试等。隔离开关选用熔断式隔离开关、断路器采用工业断路器，来模拟工业现场的安装操作工艺。

▲4.电气自动控制部分集成PLC、变频器的综合控制实训。仿真实训教学通过虚拟环境实时显示PLC运行状态，模拟工业现场控制，可以进行编程训练、程序编写测试功能。

5.安全保护系统完善，采用不小于7寸彩色触摸屏做为交互系统，实时监测设备运行状态，能够对设备电源、仪器仪表、实验数据、故障状态等功能进行实时采集，具有漏电、过流、过压、欠压、缺相等保护功能。

6.本项目为一体化实施，成交后须提供平面布局图、三维效果图，其中平面布局图要应明确设备尺寸、间距及设备名称，三维效果图应提供不少于五张能够多角度体现实验室实际效果。

▲7.提供电气智能化工程训练综合实验平台实验项目内容清单不少于60个（不含软件资源类项目）。

- （三）技术要求

- 工作电源：三相五线供电， AC 380 V/220 V ±10%  50 Hz；

- 实训装置材料：钢板≥1.5mm；单套设备占地≥10m;

- 最大功率消耗：≤6KW；

- 安全保护措施：具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准；

- 实验室电源安全保护系统

保护系统以32位ARM为核心，采用7寸彩色液晶触摸屏为人机交互界面，具有多级界面窗口，实时监控设备运行情况，确保使用者和设备的安全。

（1）系统通信：要求提供WIFI、485、232、网口等多种通信模式，具备存储语音文件播报；留有数字量4输入和8输出接口，模拟量4输入和2路输出接口，便于扩展。

（2）设备安全保护：要求提供漏电（30mA）、欠压（低于电网电压12%）、过压（高于电网电压12%）、过流（超过额定电流5%）、超量程五大保护功能；出现以上保护时，设备断电，并发出语音提示；要求报警阈值可根据学校要求修改。

（3）设备电源控制：要求具有电源管理界面用于控制设备电源。

（4）设备仪表通讯：仪表管理界面采集各智能仪表实时数据，并存储。

（5）设备电源监控：要求能监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，在带7寸彩色液晶触摸屏进行数字显示。

（6）设备故障诊断：监测各相故障诊断和故障类型和次数的统计。

（7）设备时间管理：包含年月日时间的显示；界面可自行编辑、提供软件和工程。

（8）虚拟监控：包含8路数字量输出、4路数字量输入、4路模拟量输入、2路模拟量输出。

（9）要求该系统采用一体化设计，确保使用人员的人身安全及设备安全的性能指标，系统可与教师管控系统联网，实现实验室的无线管理及监控，招标现场提供样机演示。

- （四）配置要求

1.三相四线380V市电经漏电保护器、接通总开关,由接触器通过起、停按钮进行操作送电，采用380V市电来模拟10kV电网进线电压。

2.提供220V(0.5A)励磁电源及0～250V(3A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流及短路保护功能)各一组，并设有直流数显电压表及切换开关。

3.配有西门子或同档次品牌CPU CR40 PLC（AC/DC/RELAY）主机，集成数字量I/O（24路数字量输入/16路数字量输出）、RS-485和以太网通信口；配套编程电缆。

▲4.提供PLC学习软件，软件教学内容与设备配套PLC系列产品一致；有关PLC学习软件类相关学习项目不少于50个（须列出具体项目内容）；提供界面截图不少于10张。PLC训练软件提供相关巩固练习题，要求习题内容与PLC学习软件对应。要求每题具有结果自动评判功能。提供界面截图不少于10张。

5.配有西门子V20系列，输入电压AC220V 1.5KW工业变频器，集成4路数字量输入，2路模拟量输入,支持RS485通讯，集成操作面板。

▲6.变频器学习软件教学内容与设备配套变频器系列产品一致；有关变频器学习软件类相关学习项目提供不少于35个（须列出具体项目内容）；提供界面截图不少于10张。

7. 电气自动化3D虚拟仿真控制系统

（1）学生可以在标准的PLC或其他运行环境的编程环境编写好控制程序后，编译下载到软PLC、单片机或其他上进行仿真，模拟运行。

（2）虚拟仿真系统采用Unity3D引擎，在PC上构建3D虚拟环境 ，且具有AI智能音效，运行时现场音效大小随距声源的距离变化而变化。

（3）硬件集成16路数字量输入/16路数字量输出，支持3路编码器输入/3路脉冲输出，可根据用户PLC类型不同选择输入输出的有效电平；支持3路模拟量输入/2路模拟量输出；支持RS232或RS485通讯和采集卡模块接口扩展。

（4）系统中集成有工业元素，库中部少于138个元件，种类不少于30种至少集成传送带、机器人、气动缸、汽车、电梯、人、相机、RFID标签、围栏、变频器、叉车、两轴变位机、伺服电机、丝杆、型材、传感器、普通按钮、急停按钮等，元件之间支持装配固定，标准化场景不少于传输线基础控制、传输线装配控制、传输线阻挡控制、电梯控制控制、行架机器人码垛控制、桁架机械手上下料控制、红绿灯控制、立体仓库控制、立体车库控制、流水线并线控制、流水线分拣控制、线轨控制、液位控制（模拟量PID控制）13个，元件库中的模型和元素都可以拖动到场景中，元素和模型可以进行深化自由搭建。投标文件中提供不少于13个场景图片。

（5）支持3D建模导入，导入模型至少支持FBX、STL、OBJ、3D常用格式文件，可根据现场实物建模，导入虚拟环境，配合原有库的元素可实现虚实同步，使工业现场走进实验室。

（6）元件库中的元素和模型支持第一人称360度无死角观看，可进行放大缩小，视角支持前进（W键）、后退（S键）、左移（A键）、右移（D键）、上移（E键）、下移（Q键）、放大镜头（鼠标滚轮）。

（7）运行和场景搭建时可调出三视图，同时观看三种角度的运行情况，在放置元素是可自由翻转。

（8）虚拟场景的I/O口与采集卡端口的对应关系可以自由分配，可在线强制场景中的数字量和电机的转速。

（9）软件支持屏幕录制功能，工程创建及解析可进行录制方便教学。

（10）软件支持虚拟在线仿真功能，外PLC编程软件可对虚拟PLC进行编程，控制虚拟3D模型，外部PLC编程软件可进行强制和监视相应的变量。

▲8.电动机模块

至少配备60W绕线式异步电动机一台，配备1.1kW三相鼠笼式异步电动机一台，提供详细工具清单和器件清单。

9.配备电缆支架一组，用于电缆敷设训练。

10.配备一套小型配电箱用于二次接线布线操作，配电箱上设有一只电压表和三只电流表。

11.配备室内布线用线管以及配套弯头和接线端子用于二次接线操作。

12.配备硬质导线，用于室内布线。

13.配备断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、按钮等低压电器，用于完成电动机控制线路的安装调试实训。

14.变电站：配备一台50kVA油浸式电力变压器，变压器高压端带安全防护装置、无载分接头开关（可以正负5%无载调压）、油箱、油枕、吸湿器、防爆管、高、低压套管、散热器、油位指示器、变压器安装基座、高压变压器控制箱、计量箱等。配套电力变压器智能控制系统，提供解决方案及佐证材料。

- 15.仪表工具

包括不限于有钳形电流表、380V低压核相杆、500V等级兆欧表、便携式数字万用表。

16.交直流耐压测试仪（配1套）

变压器容量：100VA。电压测试范围：AC/DC（0～5）kV 准确度 ±（5%+3个字）。漏电流测试范围：AC（0.3～2～20）mA  准确度 ±（5%+3个字）；DC（0.3～2～10）mA   准确度 ±（5%+3个字）。报警值预置范围：AC（0.3～2～20）mA  准确度 ±（5%+3个字）；DC（0.3～2～10）mA   准确度 ±（5%+3个字）。时间测试范围：（0～99）s ±1%、或手动。

17.配有电工常用工具一套：剥线钳、尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、斜口钳等。

18.电缆终端附件制作工具一套：包括不限于交流220V热风枪、手动液压钳、铜鼻子三只、100W电烙铁、3M卷尺，小钢锯及锯片、电工刀。

- 19、电力测量系统一套

▲（1）便于携带，重量：不大于27克，尺寸不大于长*高*宽 150mm*18mm*20mm

- 不小于25MHz带宽，不小于100MS/s实时采样率
（3）FFT功能
（4）符合人体工程学设计
（5）独特的轨迹球设计，可以自定义多种动作模式
（6）多种触发模式：边沿、斜率、脉宽
（7）可测量5mV的小信号

- 提供产品彩页

- 控制计算机

（1）CPU:I3 8100；

（2）内存：DDR4 2666  4GB;

（3）显卡：集成显卡；

（4）硬盘：1T hhd；

（5）win10系统

（6）屏幕尺寸：19.5英寸

（五）实验室设备信息化管理要求

- 1.物联网远程监控系统

1)支持手机端（iso和Android系统）、PC端、HMI和PLC主机之间数据的交互，可以对重要数据进行实时监控，支持位、字节、字、双字等数据操作，控制器可在外网和局域网中进行数据传输，同时支持有线和无线WIFI两种上网连接方式。

2)采用32bit主频400MHz RISC高速处理器，符合EN55022和EN55024的CE认证标准；面壳防护级别不低于IP65；自带I/O不少于4路，连接通讯口不少于5，至少有一个以太网口，支持标准USB下载和U盘数据共享接口。

3)支持西门子、三菱、欧姆龙、AB等不少于5种品牌的PLC通讯，支持串口远程下载PLC程序功能。

4)在PC端开发环境可自由组态界面，常用的元件库中包括按钮、指示灯、报表和场景元素等，组态完成之后下载到控制器中，然后打开PC端软件和手机移动端软件可查看组态界面及PLC主机的运行状态；访问设备界面指示6位密码保护，PC端和手机移动端可对多个设备切换监控，每个设备可组态多个界面。

2.认识输配线路虚拟仿真资源

1）将VR技术应用于课程教学和实践，并充分利用VR技术的3I特性激发学生超越时空的创想力，VR课程资源作为一项教学辅助工具，其资源内容和课堂教学内容更好的相互补充。本认识输配线路虚拟仿真资源主要包含了从电力生产，电力运输，电力配送，电力使用，智能电器等几个方面的内容。每个课程都有对该课程相关的工具选择，对重点知识点会进行选择题的形式展现考核，有分数统计，错误有扣分和错误内容提示。学生可以通过头显设备和穿戴式传感器进行虚拟演练，进入场景后有身临其境的感觉，整个资源的知识点不少于5个，交互点不少于5个。利用计算机技术实现对虚拟场景的实时控制；将场景和仿真器通过虚拟接口进行通讯连接，可实现纯虚拟仿真控制。

2）虚拟仿真系统采用UnrealEd引擎开发，在PC上构建3D虚拟环境 ，可在HTC头显设备上进行互动展示，且具有AI智能音效。

3）预设场景为输配线路的整体路线，发电厂出来到变压器，进行一变、二变，一直到达到市级用电标准。

4）支持3D建模导入，可根据现场实物建模，导入虚拟环境，支持格式至少支持STL、STP、MODEL等常见3D基本格式，且场景内模型支持导出，可批量管理模型。导出配合原有库的元素可实现虚实同步，使工业现场走进实验室。

- 3.数字化立体教学平台

资源与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，兼容学校数字化校园网网络接口，学生在校外登录学校网站，通过账号及密码可访问该资源。

1）资源应集成设备实训指导书，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能；

2）教材要求至少集成文档、视频、动画仿真、AR资源等四项文件；

3）资源集成与设备配套的实验指导书，包含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。

4）资源应集成万用表应用训练仿真软件；

5）资源要求可由微信访问，方便碎片化学习；

6）资源要求电脑版、手机版、网页版3个版本；

7）资源要求可访问调用“安全教育仿真软件”；

8）资源要求可访问调用“PLC仿真资源软件”；

9）资源要求可由一个统一的目录链接访问，方便管理。

10)投标现场提供PC版、APP版、网页版数字化立体教材演示，要求必须包含与设备配套的实训项目、教学视频、flash及仿真软件等。为保护软件知识产权和后期维护升级，能提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。

4.实验室室信息化管控系统

1）基于Android平台，教师通过注册成功后，输于账号密码、登录进入系统，操作相关按钮，即可向智能保护器发送命令，实现管控。可注册多个账号，多人可以独立使用，互不影响。

2）教师管控软件由多个页面、多个菜单（电源管理、报警状态、I/O控制、设备管理、通道管理、查看日志等），每一个菜单下又包含次级菜单。

3）通过教师系统管控软件对学生机进行无线远程控制；在学生机上，教师可以通过密码设置对学生机进行本地控制；当某一学生机发生故障禁止启动时，可以在教师系统管理软件上设置，避免误操作时打开对应设备电源，造成意外事故的发生；能够单台、全部定时设备开、关机；能够记录设备报紧状态和报警次数；未经教师端允许，学生不能擅自打开对应设备的电源。

4）配备无线管理器，android操作系统，最大可添加的设备不小于24台。界面可同时显示的设备数量不小于24台，软件可更根据添加设备数量的多少，自动调节设备的显示比例，可在软件界面上实时监控到设备的开、关状态、运行时间；手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。可通过手持移动终端系统监控、查询学生实验台的电源开关状态；单独授权开启或关闭学生实验台电源；全部授权开启或全部关闭实验台电源功能。

5）提供工业级无线AP:支持IEEE802.11b/g/n标准；理论带宽为IEEE802.11b/g；无线传输速率达300Mbps；支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式，可选WPS功能；发射功率为20dBm（11n），24dBm（11g），26dBm（11b）；接收灵敏度为<-72dBm@54Mpbs；支持2.4无线网络频率；通信安全，高速。

5.电工技能与实训仿真教学系统

本系统是一个专业电工技能与实训的仿真系统，采用动画与3D虚拟仿真技术，满足综合实验实训项目教学需求。主要教学内容有电工的基本常识与操作、电工识图、电力拖动、电机控制、多种仪器仪表介绍和使用、低压电器原理和使用、照明电路、并配有高清易懂的动画原理视频。在全软的环境中，通过系统自带的各种功能部件，为电工电气仪表方面的教育提供一套完美、开放式的教学平台，并向用户完全开放，可无限制使用，主要功能包括：

1.电机控制实训仿真模块，覆盖电工电气行业的各种电路逻辑连接，为实验项目提供实物器材说明、实物仿真电路图、高清3D动画模拟演示视频、实物布局界面、原理图闪烁提醒方式来进行实物的连线、实物仿真运行效果的模拟演示、独有的实验排故仿真界面。覆盖面积广，功能强大。

2.电工基本常识和操作模块覆盖安全用电、常用导线连接工艺、手工焊接工艺等详细介绍和说明界面。

3.电工仪表模块覆盖电工最全仪表的介绍和使用说明，同时附带3D动画原理视频和布局仿真、连线仿真、检测仿真和效果仿真界面。

4.照明电路仿真模块提供典型的启辉器、镇流器照明电路和两地控制电路，并配有器材说明界面、电路仿真、3D动画原理视频、接线闪烁提示仿真连线、独有的排故仿真界面。

5.电机与变压器仿真模块覆盖最全类型电机，提供电机与变压器的外形、结构、装配、维修动画仿真界面和3D动画原理视频。

6.低压电器仿真模块覆盖电工中最全电气（如交流接触器、继电器、断路器等），提供外形、结构、组装、检测动画仿真界面和3D动画原理视频。

7.识图界面提供各种电子电气在电路中的符号和绘制原理图、接线图的遵循原则。

三、履约支付条款

▲1.合同签订后60天内完成供货，质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

▲2. 在所有软、硬件到位、安装调试完毕正常运行一个月内并经学校验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

注：1.核心产品为电气智能化工程训练综合实验平台

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

# 第四章  合同主要条款

电气智能化工程实验室设备采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买电气智能化工程实验室设备，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均参照执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。

乙方通知送达地址：

任何一方通过邮寄或短信发送文件、信息，不论对方是否签收，均视为送达。如发生诉讼，双方同意以上地址作为法院文书的送达地址。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后36个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方须予于认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。设备验收合格后，厂家在安装验收后两年内免费提供两人次现场培训。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后60天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。交付地点为衢州学院

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

2.由乙方开具增值税专用发票，

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 30分 | 报价 | 本次采购项目预算：70万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料。 | 30分 |
| 技术得分 62分 | 技术 参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得12分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得20分。 | 20分 |
|  | 现场 演示 | 1.实验室信息化管控模块演示能达到功能要求程度打分（0-6分） 2.电气自动化3D虚拟仿真控制系统演示能达到功能要求程度打分（0-6分） 3.输配线路虚拟仿真资源演示达到招标文件功能要求程度打分（0-6分） 4.数字化立体教学平台要求提供提供网页版、APP版、PC版三者必须齐全，能达到功能要求程度打分（0-6分） 注：以上所有演示提供软硬件演示，不接受视频或PPT演示，仅以PPT或视频演示的该项不得分 | 24分 |
|  | 系统方案 | 根据设备（平台）的可操性、实用性、稳定性等综合评分。（0-5分） | 5分 |
|  |  | 项目技术方案的成熟性、合理性、全面性等综合评分。（0-5分） | 5分 |
|  | 类似项目实施经验 | 投标人自2016年1月至今实施的同类实验室项目成功实施案例：合同签订日期在2016年1月以后的为有效项，每提供一个合同复印件得8分，最高得8分，有效合同复印件须提供合同原件核查，无合同原件不得分。 | 8分 |
| 维护、培训及服务承诺8分 | 服务 承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 3分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2019-21

项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2019-21

项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织电气智能化工程实验室设备采购项目（项目编号：衢院招2019-21）招标有关活动，并进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。我方承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4.投标文件有效期为90天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效我方将按本次“招标文件、投标文件、承诺”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                              法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的电气智能化工程实验室设备采购项目（项目编号：衢院招2019-21）招标活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2019-21

项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2019-21

项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2019-21

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2019-21

项目名称：电气智能化工程实验室设备采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第二点） |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2019-21

项目名称: 电气智能化工程实验室设备采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2.须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5.小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，须提供投标产品制造商的“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

附件：

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |  |  |