衢州学院关于工程测量实验仪器采购项目的更正公告

一．采购人名称：

衢州学院

二．采购项目名称：

工程测量实验仪器采购

三．采购项目编号：

-22-2014-0213

四．原采购公告发布日期：

2014年6月4日

五．更正理由：

采购人要求

六．更正事项：

第三章采购内容及要求中部分参数要求：

1.GPS RTK （1）接收机主机中的“1）4）5）”内容改为：

▲1）进口品牌主机，具备最先进的卫星跟踪技术和多系统的卫星跟踪能力，全星座接收技术，卫星同步跟踪：

---GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5

---GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3

---SBAS：L1C/A、L5(对于支持L5的SBAS卫星)

---Galileo：E1、E5A、E5B

---北斗：B1、B2、B3

---SBAS：QZSS、WAAS、EGNOS、GAGAN

4）后处理动态（PPK）GNSS测量：水平≤10mm + 1 ppm RMS，垂直≤15 mm + 1 ppm RMS

5）实时动态测量：单基线≤ 30 km，水平≤10 mm + 1 ppm RMS，垂直≤15 mm + 1 ppm RMS

2. 全站仪（免棱镜）中的“（13）”内容改为：

（13）防水、防尘： IP66（ICE60529：2001）

3. 全站仪中的“（4）”内容改为：

（4）测程：单棱镜≥5000m

七．其他事项：

无

联系方式

采购人名称：衢州学院

地点：衢州市九华北大道78号

联系人：周老师

联系电话：0570-8015042

传真：0570-8015042