衢 州 学 院

关于工业除湿器等设备采购项目询价公告

根据有关规定，现就工业除湿器设备采购项目进行询价，欢迎符合相关资质的单位参加报价。具体如下：

- 一、项目名称：工业除湿器等设备采购

- 二、项目编号：衢院询2016-13

三、项目概况

| 序号 | 名称与型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业除湿器等 | 批 | 1 | 详见询价文件第三章 |

注：供应商在投标前必须了解实验现场情况与项目要求，联系人：冯老师，电话：18268962302

- 四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的生产或销售企业（公司）。

五、获取询价文件方式

询价文件见附件，请各有意参与询价的供应商自行下载。

六、递交报价文件截止时间和地点

截止时间：2016年 4 月28日14:00时（北京时间）。报价文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。报价文件必须在报价截止时间前送达衢州学院招投标工作办公室（行政楼219室），逾期作废。

七、发布公告的媒体

衢州学院招标采购网（http://www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg/）。

- 八、本询价文件由衢州学院招投标工作办公室、机械工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号。

联系人：曹老师，电话（传真）：0570-8015042，邮政编码：324000。

附件：衢州学院关于工业除湿器等设备采购项目的询价文件

衢州学院招投标工作办公室

2016年4月22日

附件：

衢 州 学 院

关于工业除湿机等设备采购项目的询价文件

第一章 询价公告

根据有关规定，现就工业除湿器设备采购项目进行询价，欢迎符合相关资质的单位参加报价。具体如下：

- 一、项目名称：工业除湿器等设备采购

- 二、项目编号：衢院询2016-13

三、项目概况

| 序号 | 名称与型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业除湿器等 | 批 | 1 | 详见询价文件第三章 |

注：供应商在投标前必须了解实验现场情况与项目要求，联系人：冯老师，电话：18268962302

- 四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的生产或销售企业（公司）。

五、获取询价文件方式

询价文件见附件，请各有意参与询价的供应商自行下载。

六、递交报价文件截止时间和地点

截止时间：2016年 4 月28日14:00时（北京时间）。报价文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。报价文件必须在报价截止时间前送达衢州学院招投标工作办公室（行政楼219室），逾期作废。

七、发布公告的媒体

衢州学院招标采购网（http://www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg/）。

- 八、本询价文件由衢州学院招投标工作办公室、机械工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号。

联系人：曹老师，电话（传真）：0570-8015042，邮政编码：324000。

衢州学院招投标工作办公室

2016年4月22日

第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州学院 |
| 2 | 项目名称 | 工业除湿器等设备采购 |
| 3 | 实施地点 | 衢州学院 |
| 4 | 计划工期 | 2016年5月15日前完成供货并安装 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 一年 |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的生产或销售企业（公司）。 |
| 9 | 报价文件递交 截止时间 | 2016年 4月28日14:00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 壹份 |
| 12 | 询价时间和地点 | 时间：2016年4 月28日14 :00时（北京时间） 地点：衢州学院行政楼219室 |
| 13 | 报价费用 | 供应商自行承担与参加询价有关的所有费用 |
| 14 | 采购预算 | 肆万玖仟柒佰元整 |

- 二、报价文件的组成及封装

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分，需包装密封完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。密封时在封口及相关部位加盖报价人单位公章及委托代理人签名或盖章。

1.资格证明文件材料：①企业营业执照副本复印件；②企业税务登记证副本复印件；③企业法定代表人身份证复印件；④委托代理人身份证复印件；⑤法定代表人（或负责人）授权书（格式详见第四章）；⑥质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑦报价人认为需要提供的其他材料。

2.商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

▲报价人提供的各种复印件需加盖单位公章。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、材料费、搬运费、人工费、运输费、安装费、税费、售后及与之相关的所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1.询价程序：由纪检人员进行报价文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份等进行审查，确定合格的供应商名单。

2.询价成交原则：根据符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参与询价的未成交的供应商。如果同时出现两个以上相同的最低合格报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

3.预中标供应商在衢州学院招标采购网公示三天，如无异议，双方签订合同。

第三章  项目内容及要求

- 一、采购内容及技术要求

| 序号 | 名称与型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 德业除湿机DY-6138EB | 除湿面积 层高2.6m，面积80～140m2 除湿量 138升/天(30℃ 80%) 电源 220V/50Hz 额定输入功率 1700W 风量 800m3/h 排水方式 水管排水 使用温度范围 5℃~35℃ 定时开关机；环境湿度显示；湿度控制精确到1%；高低风速选择；停电记忆；底部装有万向轮； 压缩机三分钟延时保护； 绿色环保制冷剂； 微电脑控制除湿和化霜； | 套 | 2 |
| 2 | - 深圳桃子自动化科技有限公司KY-YR50等离子表面处理机（含工作台） | 用途：用于PET塑料薄膜表面等离子处理 机器机构包括等离子发生装置、气体输送系统和等离子喷枪、工作平台四大部分 喷头处理宽度：50mm(旋转喷头) - 最大功率1kw（可调） - 工作台： 工作平台行程300×300mm 最大负载10kg 移动速度 0-500 mm/sec 分解能力 0.01 mm/Axis 重复精度 ± 0.02 mm/ Axis 控制方式 单片机+手持盒 | 套 | 1 |
| 3 | - 空气净化器 # FASFLO超净AP18 | 适用面积55-110㎡ 功率输入功率：98W 待机功率：0.2W 额定风量770立方米/小时 CADR值清洁空气输出量：550立方米/小时 净化能力PM2.5过滤率：>99%（20分钟内） 除菌/杀菌能力：＞99% 去甲醛能力：95%（3小时） 定时功能 额定电压220V/50Hz 其它特点臭氧浓度：<0.02mg/m3 | 套 | 2 |
| 4 | - 高效过滤净化室专用吸尘器 | 尘桶容积15升 功率 1.2千瓦 功能 干湿两用型 气流量 48升/秒 真空吸力 200压强 冷却模式 循环 | 套 | 1 |

- 项目技术负责人：冯老师，电话：18268962302

- 二、商务要求

- 1.工期要求

- 项目必须在2016年5月15日前完工，否则以违约处理。

- 2.质量要求

- 供应商须严格按照询价文件规定的要求供货并安装，确保质量。

- 3.付款方式

- 项目完成并经采购方验收合格后支付合同总价的90﹪，剩余10﹪的合同款在质保期（十二个月）满且无质量和服务等问题后一个月内结清。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报 价 一 览 表

项目名称：工业除湿器等设备采购

项目编号：衢院询：2016-13

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号、详细配置 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： （ ￥： 元） |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、材料费、搬运费、人工费、运输费、安装费、税费、售后及与之相关的所有费用，即按采购方要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容除签字部分必须打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                                 法定代表人(姓名、职务)                 授权               （全权代表姓名职务）为全权代表，参加工业除湿器等设备采购项目（项目编号：衢院询2016-13）的招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

二○一五年    月    日

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量保证和服务承诺书格式

质量保证和服务承诺书

致：衢州学院

对于贵方工业除湿器等设备采购项目（项目编号：衢院询2016-13），我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照项目要求供货并负责安装与培训，确保质量。

2.安全责任承诺：在运输、搬迁、安装等过程中，一切安全责任和费用均由我方负责。

3.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

4.竣工期：保证在2016年5月15日前完工，否则视同违约。

5.服务承诺：我方提供贰年的质量保修期（验收合格之日起算）。质量保修期内，与项目有关的所有费用均由我单位自行承担。在质保期内，因我方原因造成的质量问题，确属质保期内符合质保范围的内容，均由我方按国家及有关部委的相关质保办法实施质保。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月   日